Администрация сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 апреля 2026 г.                                                                                                    № 10

Об утверждении «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район

Республики Башкортостан на 2026-2030 гг

0

0

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696 (с измен. на 31.03.2021 г.) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», п.4 ст.3 Устава сельского поселения Бадряшевский сельсовет в целях предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям, улучшения состояния окружающей среды, экологической безопасности, создания благоприятных условий для проживания людей, повышения эффективности управления коммунальной инфраструктурой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2026- 2030 гг.».

- Финансирование Программы, начиная с 2021 года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# И.о. Главы сельского поселения

# Бадряшевский сельсовет

# муниципального района                                                            Е.А. Мухаматдинова

# Татышлинский район РБ:

Исп. Миниева К.Н.

8(34778)31744

# Программа

# комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2026-2030 гг.

# д. Бадряшево

# 2026 год
Паспорт

# программы комплексного развития

# систем коммунальной инфраструктуры

# сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

на период 2026-2030 гг.

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2026-2030 гг.; |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.» - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план развития муниципального образования. |
| Заказчик Программы | - Администрация сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан; |
| Разработчик Программы | - отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | - Администрация сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан |
| Цели Программы | Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бадряшевский сельсовет. Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Совершенствование экономических и организационных механизмов повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности, создание благоприятных условий для проживания людей. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2026 – 2030 годы |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование Программой осуществляется за счет средств республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных источников; - Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | - Снижение степени риска объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; - Развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды; - Повышение качества обслуживания населения; - Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; - Создание благоприятных и безопасных условий для жителей поселения, обеспечение питьевой водой; - Приемка объектов в эксплуатацию; - Наличие уличного освещения в населенных пунктах; - Сбор и вывоз ТБО; - Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бадряшевский сельсовет, снижение эксплуатационных затрат; - Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; - Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении Бадряшевский сельсовет |
| Контроль за исполнением Программы | Администрации сельского поселения Бадряшевский сельсовет. |

1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бадряшевский сельсовет на 2026-2030 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Главным звеном программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятием ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

# 2. Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития муниципального образования.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

3. Характеристика сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

Площадь сельского поселения Бадряшевский сельсовет составляет 107,4 кв.км. Оно расположено в северной части Республики Башкортостан. С севера поселение граничит д.Юг Чернушинского района Пермского края, с запада – сельское поселение Булькайпановский сельсовет, с юга – Кайпановским лесничеством, с востока - с селом Верхние Татышлы - районным центром.

Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Бадряшевский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационных систем.

Климат на территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет умеренно континентальный, лесостепная зона.

Растительность: смешанные леса с преобладанием дуба, березы, клены, осины. Из хвойных - сосна, ель, лиственница.

Водоемы: по территории протекает река Юг, Бадряшка. Имеются три пруда «Юдинский», «Киямутдин-буа», «Садрихан-буа».

Животный мир: преобладает заяц, кабан, суслик, лиса, лось, волк, выдра.

3.1. Наличие производственных и социальных объектов, их характеристики

На территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет работает МБОУ СОШ д. Бадряшево с одним филиалом в с. Беляшево. В них обучаются 73 учащихся и преподают 16 учителей. Работает детский сад в д. Бадряшево. Имеются: 1 сельский дом культуры в д. Бадряшево; 1 сельский клуб в с. Беляшево. Население пользуется услугами 1 магазина Татышлинского РайПО; 5 магазинов индивидуальных предпринимателей.

Всего 3 мечети.

В ИП ГКФХ Балагутдинова работают 45 человека. Хозяйство занимает 3 702 га земли.

3.1.1. Численность и состав населения

Сельское поселение объединяет 7 деревень: д. Бадряшево, д.Аук-Буляк, с.Беляшево, д.Старосолдово, д.Юда, д.Верхняя Салаевка, д.Байкибаш. В 576 дворах проживают 835 человек. В том числе:

- д. Бадряшево – 228 человек;

- д. Аук-Буляк – 102 человек;

- с. Беляшево – 338 человек;

- д. Старосолдово – 64 человека;

- д. Юда – 103 человек;

- д. Верхняя Салаевка – 0 человек;

- д. Байкибашево – 0 человек;

3.2 Существующая застройка.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов.

д. Бадряшево

Деревня Бадряшево является административным центром сельского поселения Бадряшевский сельсовет. Деревня расчленена рекой Бадряжка. Общественный центр расположен в центральной части села. Существующая планировочная структура вытянута с северо-запада на юго-восток.

с.Беляшево

Существующая планировочная структура вытянута вдоль р.Беляшка с северо-востока на юго-запад. Общественный центр расположен в центральной части села.

д. Старосолдово

Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Солдово с севера на юг. Общественный центр расположен в центральной части деревни.

д. Байкибаш

Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Солдово. Общественный центр отсутствует.

д. Аук-Буляк

Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Аук-Буляк. Общественный центр расположен в центральной части деревни.

д. Юда

Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Элиныш. Общественный центр расположен в центральной части деревни.

д. Верхняя Салаевка

Существующая планировочная структура вытянута вдоль реки Салаевка (Иенка). Общественный центр отсутствует.

3.2.1. Жилая застройка.

Жилая застройка представлена в основном жилыми домами усадебного типа с участками.

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2026 год составляет 22,5 м2/чел.

Жилой фонд обеспечен:

-системами водоснабжения 32%,

-электроснабжения на 100 %,

-сети канализации отсутствуют.

- сети газоснабжения 25%.

В сельском поселении существуют сети инженерного электро-, водо-, газоснабжения. Централизованной канализации нет.

Уличная сеть имеет линейное построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие отсутствует.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта – 24,654 км.

3.2.2 Общественная застройка.

Наиболее развитые общественные центры расположены в административном центре сельсовета с.Бадряшево.

Экспликация общественных зданий и сооружений представлена в таблице 1.1-1.3.

Перечень общественных зданий и сооружений д. Бадряшево

таблица 1.1

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | Ед.изм. | Кол-во (*) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание | объект | 1 | сущ. |
|  | -Пункт полиции | - | - | сущ. |
| 2 | Клуб | мест | 143 | сущ. |
| 3 | Школа | учащихся | 62 | сущ. |
| 4 | Детский сад | мест | 14 | сущ. |
|  | -ФАП | объект | 1 | сущ. |
|  | -Почта | объект | 1 | сущ. |
| 5 | Магазин | объект | 1 | сущ. |
| 6 | Магазин | объект | 1 | сущ. |
| 7 | Магазин | объект | 1 | сущ. |
| 8 | Мечеть | объект | 1 | сущ. |

Перечень общественных зданий и сооружений с. Беляшево

таблица 1.2

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | Ед.изм. | Кол-во (*) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа начальных классов | учащихся | 11 | сущ. |
|  | -Столовая | объект | 1 | сущ. |
|  | -Библиотека | объект | 1 | сущ. |
| 2 | Детский сад | - | - | сущ. |
| 3 | Клуб | мест | 140 | сущ. |
|  | -ФАП | объект | 1 | сущ. |
| 4 | Магазин | объект | 1 | сущ. |
| 5 | Мечеть | объект | 1 | сущ. |
| 6 | Магазин | объект | 1 | сущ. |
| 7 | Недостроенный досуговый центр | - | - | заброшен |

Перечень общественных зданий и сооружений д. Старосолдово

таблица 1.3

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | Ед.изм. | Кол-во (*) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клуб | объект | - | сущ. |
| 2 | Магазин | объект | - | сущ. |
| 3 | Начальная школа | - | - | сущ. |
|  | -ФАП | объект | 1 | сущ. |

Перечень общественных зданий и сооружений д. Аук-Буляк

Таблица 1.4

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | Ед.изм. | Кол-во (*) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа | объект | - | сущ. |
| 2 | Магазин | объект | - | сущ. |
| 3 | Мечеть | объект | 1 | сущ. |

Перечень общественных зданий и сооружений д. Юда

Таблица 1.5

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | Ед.изм. | Кол-во (*) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа начальных классов | - | - | сущ. |
| 2 | Клуб | - | - | сущ. |
| 3 | Магазин | - | - | сущ. |
| 4 | ФАП | объект | 1 | сущ. |

Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

3.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Промышленные предприятия представлены предприятиями III, IV и V классами опасности.

Производственные, коммунально-складские предприятия не сосредоточены в определенной части деревни.

Расположение существующих промышленно-коммунальных объектов, а также установление проектом ограничений от них отражено на чертеже «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемых в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и учреждений приведена в таблицах 2.1-2.3.

Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений д. Бадряшево

таблица 2.1

| № | Наименование предприятия | ед. изм. | кол-во | прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МТМ | ед. техники | 6 | сущ. |
| 2 | ОТФ ИП Галаув | голов | 15 | сущ. |
| 3 | Лесопилка ИП Галаув И.К. | объект | 1 | сущ. |
| 4 | Конюшня ИП Балагутдинов | голов | 200 | сущ. |
| 5 | ГФКХ Балагутдинова Р.Р. | голов | 250 | сущ. |

Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений с.Беляшево

таблица 2.2

| № | Наименование предприятия | ед. изм. | кол-во | прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесопилка ИП Зарипов Р. | объект | 1 | сущ. |
| 2 | Лесопилка ИП Султангалиев Р. | объект | 1 | сущ. |

Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений д.Юда

таблица 2.3

| № | Наименование предприятия | ед. изм. | кол-во | прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МТФ | голов | 150 | сущ. |
| 2 | Водонапорная башня | объект | 1 | сущ. |

3.3 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах Бадряшевского сельсовета памятники истории, культуры и археологии отсутствуют.

3.4 Транспорт и дороги.

Автомобильный транспорт

Внешние транспортно-экономические связи осуществляются в настоящее время автомобильным транспортом.

Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, относящихся к государственной собственности

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Наименование участка автомобильной дороги и промежуточных населенных пунктов | Общая протяженность а/д, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Асфальтобетонное | Гравийное |
| Межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Верхние Татышлы-Бадряшево | Верхние Татышлы-Бадряшево | 9,6 | 9,6 |  |
| Местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Бадряшево – гр. Пермского края | на всем протяжении | 5,2 |  | 5,2 |
| 2 | Бадряшево-Аук-Буляк | на всем протяжении | 2,7 |  | 2,7 |
| 3 | Бадряшево-Беляшево-Старосалдова | на всем протяжении | 14,0 |  | 5,4 |

Железнодорожный транспорт

За пределами расчётного срока планируется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург, которая пройдёт вдоль северной границы сельского поселения Бадряшевский сельсовет на Екатеринбург с ответвлением через центр сельского поселения до г. Уфа.

3.5 Кладбища.

Кладбища по состоянию на начало 2021 года.

Таблица 4.1

| Наименование (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в км от ближайшей жилой застройки | Территория (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбище (д. Бадряшево) | У восточной границы в 0,3 км от н.п. | 0,5 | 0,5 |
| Кладбище | У западной границы в 0,16км от н.п. | 0,3 | 1 |
| Кладбище (с. Беляшево) | В 0,2 км к ЮВ от н.п. | 0,3 | 1,4 |
| Кладбище (д. Старосолдово) | У восточной границы в 0,058 км от н.п. | 0,1 | 0,4 |
| Кладбище (закр.) | В 0,025 км к ЮВ от н.п. | 0,1 | 0,4 |
| Кладбище (д. Аук-Буляк) | В 0,3 км к ЮЗ от н.п. | 0,7 | 1 |
| Кладбище (д. Юда) Кладбище | У северной границы в 0,2км. от н.п. | 0,2 | 0,8 |
|  | У северо-восточ. границы в 0,4км. от н.п. | 0,4 | 0,3 |
| Кладбище (д. Верхняя Салаевка) Кладбище (закрыт.) | У северной границы в 0,012км. от н.п. | 0,03 | 0,2 |
|  | У северо-восточ. границы в 0,07км. от н.п. | 0,1 | 0,5 |

1.6 Коммунальные сооружения.

Свалки по состоянию на начало 2021 года.

Таблица 5.1

| Наименование (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в км от ближайшей жилой застройки | Территория (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Свалка (д. Бадряшево) | У западной границы в 0,7км от н.п. | 0,758 | 0,28 |
| Свалка (с. Беляшево) | У Южной границы в 0,15км от н.п. | 0,150 | 0,57 |
| Свалка | У северо-запад. границы в 0,03км. от н.п. | 0,049 | 0,45 |
| Свалка (д. Старосолдово) | У западной границы в 0,083 км от н.п. | 0,117 | 0,093 |
| Свалка (д. Аук-Буляк) | У северной границы в 0,5км. от н.п. | 0,481 | 0,28 |
| Свалка (д. Юда) | У южной границы в 0,4км. от н.п. | 0,394 | 0,073 |
| Свалка (д. Верхняя Салаевка) | У юго-запад. границы в 0,1км. от н.п. | 0,123 | 0,031 |

Обслуживанием несанкционированных свалок занимается администрация сельского поселения Бадряшевский сельсовет.

Данные несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов не включены в Государственный реестр объектов размещения отходов и не соответствуют требованиям природоохранного законодательства.

На территории МР Татышлинский район РБ расположен полигон твердых коммунальных отходов в 1,5 км юго-восточнее с. Верхние-Татышлы, обслуживанием занимается ООО РО «Эко-Сити», не включен в государственный реестр объектов размещения отходов.

Ближайший полигон твердых коммунальных отходов к территории муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан находится РБ, обслуживанием занимается ООО РО «Эко-Сити», включен в Государственный реестр объектов размещения отходов.

Скотомогильники по состоянию на начало 2021 года.

Таблица 5.2

| Наименование (номер по плану) | Местоположение | Расстояние в км от ближайшей жилой застройки | Территория (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Скотомогильник (д. Бадряшево) | У восточной границы в 0,3км от н.п. | 0,6 | 0,06 |
| Скотомогильник (с. Беляшево) | У восточной границы в 1,0 км от н.п. | 1,1 | 0,1 |
| Скотомогильник (закр.) | У восточной. границы в 0,6 км. от н.п. | 0,9 | 0,1 |

4. Территориальное планирование

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории сельского поселения является Генеральный план 2020 года.

Основными задачами генерального плана являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти.

Генеральный план устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением социально-культурных общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникации социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и реакреационной инфраструктуры.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельских поселений исходя из складывающейся социально-экономической обстановки поселения, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и региональных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения по годам.

5.Инженерная инфраструктура

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод.

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения Бадряшевский сельсовет имеется. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

Сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Бадряшевский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время процент газификации жилого фонда Татышлинского района составляет 50,4 %. Природный газ в жилых домах используется на нужды отопления, приготовления пищи, подогрев горячей воды.

В населенных пунктах, расположенных на удаленном расстоянии от существующих газораспределительных сетей для бытовых нужд населения, используется сжиженный газ. Сжиженный газ доставляется автомобильным транспортом с газонаполнительной станции (ГНС), расположенной в г.Нефтекамск.

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Бадряшевский сельсовет осуществляется от АГРС д.Сяйтаково Балтаческого района. Газ высокого давления поступает в д.Бадряшево, д.Аук-Буляк. Остальные населённые пункты сельского поселения не газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП (2 объекта).

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Теплоснабжение общественных зданий обеспечивается за счет собственных котельных.

Теплоснабжение жителей населенных пунктов осуществляется за счет индивидуальных источников (индивидуальные электрокотлы, печное отопление).

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется ОАО «Башкирэнерго» от распределительной подстанции «Распределение электроэнергии по сельским потребителям осуществляется по воздушным линиям 6-10 кВ.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается ПО НЭС Татышлинских районных электросетей.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Услуги стационарной связи предоставляет ОАО «Башинформсвязь». Абонентская разводка по населенным пунктам подземная, воздушная на опорах. С 2007г. все АТС Татышлинского района цифровые. В 74 населенных пунктах установлены универсальные таксофоны. Практически все население района имеет бесплатный выход на экстренные службы.

Большая часть территории муниципального района входит в зону покрытия сотовой связью. На рынке услуг сотовой связи действуют три федеральных оператора ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Мегафон».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в с.Верхние Татышлы.

6. Комплексное развитие систем водоснабжения

Существующее положение

В настоящее время в сельских поселениях источником водоснабжения является скважины и колодцы на усадьбах.

В качестве источника водоснабжения села первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

В целях изыскания источника водоснабжения необходимо, силами Управления по недрам РБ, провести поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления района.

Выбор источника хозпитьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений, на следующих стадиях проектирования, уточняется при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1. пояс (строгого режима) - включает территорию водозабора, его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) - включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м- при прокладке в сухих грунтах и 50 м - в мокрых грунтах.

Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране — гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

3. Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения д. Бадряшево Бадряшевского сельского поселения принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

4. Пожаротушение.

Наружное пожаротушение жилой зоны с расчетным расходом воды 5,0 л/сек предусматривается от пожарных гидрантов по разводящей закольцованной сети водопровода. Пожарный трехчасовой запас воды храниться в бочках двух водонапорных башен емкостью 50 м3 каждая. Наружное пожаротушение общественных зданий с расчетным расходом воды 15,0 л/сек и более решается локальной системой противопожарного водоснабжения с насосной станцией пожаротушения, резервуарами пожарного запаса воды и закольцованной сетью.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по сельскому поселению 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение – 1100 человек на расчетный срок -20,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 5,0 л/сек

- общественные здания объемом 5- 25 тыс. м3 – 15 л/сек

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162,0 + 54 = 216 м3.

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89* для дома культуры с залом на 230 мест - 2,3 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка которых производится в соответствии с требованиями СНИП 2.04.02-84*.

8. Комплексное развитие системы газоснабжения

Существующее положение.

На момент разработки генерального плана в Бадряшевском сельсовете жилой фонд в основном оборудован индивидуальными отопительными приборами. В домохозяйствах в качестве топлива также используется природный газ. Для горячего водоснабжения используются двухконтурные твердотопливные котлы, а так же электрические проточные и емкостные водонагреватели.

Остальной жилищный фонд отапливается с помощью печного отопления.

Недостаточный уровень обеспечения отоплением жилищного фонда связан в первую очередь с неполным подключением населения к единой газовой сети муниципального района (к газопроводу подключено только д. Бадряшево, Аук-Буляк).

Проектные предложения.

Увеличение площади жилищного фонда планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов усадебного типа. Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроено-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и соответствующие теплопотери. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

К расчетному сроку планируется доведение до 100% обеспеченности газом жилищного фонда всего поселения.

В связи с прогнозируемым увеличением расхода газа после утверждения генерального плана поселения, необходимо выполнить корректировку проекта расчетной схемы газоснабжения Татышлинского района и разработать расчетную схему распределительных газопроводов с размещением газорегуляторных пунктов для населённых пунктов сельского поселения Бадряшевский сельсовет.

Для развития теплоснабжения и обеспечения газификации поселения, проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

- выполнение работ по реконструкции автономных котельных с модернизацией установленного оборудования с перспективой перевода котельных на газообразное топливо при газификации населенных пунктов;

- с привлечением специализированной организации выполнить разработку расчетных схем газоснабжения населенных пунктов с учетом перспективы их развития, в соответствии с показателями генерального плана;

- при разработке расчетных схем газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения;

- строительство наружных подземных газопроводов рекомендуется осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

9. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики  Башкортостан.

Очистка территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

В свою очередь на площадке для временного хранения твёрдых бытовых отходов проведены мероприятия по содержанию и наведению на них чистоты и порядка, складирования отходов в отвалы. Вывоз твёрдых бытовых отходов от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляется самостоятельно. Отходы на свалках складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов. Производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения и обеспечивающее экономное использование отведенного земельного участка, что позволит увеличит срок эксплуатации объектов.

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки территории поселения от твердых бытовых отходов необходимо включить в проект «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» следующие мероприятия:

1. Обеспечить выполнение работ за счёт программных денежных средств выделяемых из федерального бюджета на строительство современного полигона по переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов (в том числе строительство наблюдательных скважин, дезбарьера).

2. Оформить в установленном порядке пакет разрешительных документов на эксплуатацию свалки.

Потребителями данной услуги являются:

- население;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели.

- муниципальные учреждения.

Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий. Затраты на реализацию мероприятий программы развития системы утилизации (захоронения) ТБО определены как затраты на проведение всех видов мероприятий по содержанию временных площадок и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.